[image: image7.png]




	MD 53.300
MD 53.310 



Déclaration matériaux et environnement de SAUTER
[image: image6.wmf]Produit
	[image: image7.png]
	Modèle
	ASM115SAF232, ASM115SAF332 1

	
	Désignation
	Actionneur de clapet librement programmable, 

Smart Actuator pour clapets de ventilation


	
	Gamme
	Entraînements électriques

	
	Groupe de produit de l’écobilan
	Entraînements de petites vannes

	Fabricant
	Fr. Sauter AG
Im Surinam 55, CH-4058 Bâle

	Système de gestion certifié selon
	
	depuis le
	par

	
	ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

	10 oct. 2018
10 oct. 2018
10 oct. 2018

	SQS
SQS
SQS


	Conception écologique du produit
	Principe
	Système de gestion
Fr. Sauter AG

	
	Processus
	Processus d’entreprise
· Innovation de produits
· Établissement du bilan écologique



	Description du produit
	Conformité CE, Fonctionnement, exploitation, maintenance, entretien
	Voir PDS 53.300 / 53.310 


	Risque environnemental 
	Protection contre les incendies selon
	EN 60695-2-11, EN 60695-10-2

	
	Charge calorifique 
Substances dangereuses 
 selon
Substances dangereuses 
 selon
	10 MJ – 11 MJ
Conforme à RoHS 2011/65/UE
& 2015/863/UE. Catégorie de produit 9.
Conforme à REACH 1907/2006/CE.

	
	Composants à halogène
(provoquant de la fumée corrosive)
	Câble

	
	Liquides polluant le milieu aquatique
	Lubrifiant

	
	Substances explosibles
Classe de danger pour le transport
	Aucune
Aucune

	
	
	


Matériaux
	Plastique
	Poids total du produit 
	719,8 g
	Fiche de données de sécurité (FDS)
	Code de déchet UE 



	PC

PBT

POM

POM+20%PTFE

PA 66

PP-Folie

EPDM (TPV)
	186,3 g
25 g

15 g

5 g

5 g

1 g
5,8 g
	Pas nécessaire 
Pas nécessaire 
Pas nécessaire 
Pas nécessaire 
Pas nécessaire

Pas nécessaire 
Pas nécessaire 
	20 01 39

20 01 39

20 01 39

20 01 39

20 01 39

20 01 39

20 01 39

	Métal
	
	
	

	Zinc, moulé sous pression
Acier

Métaux frittés
	88,3 g
176 g

45,5 g
	Pas nécessaire 
Pas nécessaire

Pas nécessaire
	20 01 40

20 01 40

20 01 40

	Composants spéciaux
	
	
	

	Circuit imprimé équipé, soudure sans plomb

Lubrifiant, graisse synthétique longue durée

Moteur 
	62,9 g

2 g

48 g
	Pas nécessaire 

Oui
Pas nécessaire
	20 01 36

20 01 25

20 01 36

	Emballage 

	
	
	

	Carton ondulé PAP20

Papier PAP22

LDPE PAP04
	50 g

5 g 

3 g 
	Pas nécessaire 

Pas nécessaire

Pas nécessaire
	20 01 01

20 01 01

20 01 39


Substances dangereuses
	Substance SVHC
	Nom de la substance
	Concentration effective par article, %w/w


	Numéro CAS
	Numéro EN
	
	

	7439-92-1
	231-100-4
	plomb
	< 10

	119-47-1
	204-327-1
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
	< 0.3

	
	
	
	


Le numéro SCIP est communiqué sur demande motivée.
Lien vers la liste des candidats de l’ECHA
	
	


Bilan matières
[image: image1.jpg]material balance [g]

= Plastic

u Metal

® Elektronics

W Motor

B Various (lubricants / sealants)
B accessories (cable / screws)

* packaging

Material balance

plastic

Metal

Elektronics

Motor

[ Various (lubricants / sealants)

accessories (cable / screws)

packaging





Besoin en énergie dans la phase d’utilisation
	Puissance requise des composants

	Consommation minimale
	2,5 
	W

	Puissance absorbée moyenne
	5 
	W

	Consommation énergétique annuelle typique
	24
	kWh


L’évaluation du besoin en énergie a été réalisée pour un scénario d’utilisation typique. L’évaluation de la consommation de courant durant la phase d’utilisation se base sur le mix d’électricité européen défini dans ecoinvent 2.2.
Calcul des impacts environnementaux
Évaluation tout au long d’un parcours de vie de 8 ans pour un scénario d’utilisation typique. Les résultats représentés se basent sur la méthode de la saturation écologique qui regroupe l’évaluation des différents impacts environnementaux en un indicateur : les « unités de charge écologique ». La méthode s’inspire des objectifs environnementaux de la Suisse et évalue les différents impacts en fonction de la réalisation des objectifs (« Distance to Target »).
	Indikator
	unit
	production
	device usage
	disposal
	Total

	Global warming potential (GWP), IPCC 2007, 100a
	kg CO2 eq.
	                       11,9 
	                     185,7 
	                         0,3 
	                          198,0 

	Cumulative energy demand (non-renewable resources)
	MJ eq.
	                        217 
	                     3.762 
	                         0,8 
	                          3.980 

	Cumulative energy demand, renewable resources
	MJ eq.
	                       18,9 
	                     285,2 
	                       0,01 
	                          304,1 

	Acidification potential, CML 2001
	kg SO2 eq.
	2,13E-01
	7,66E-01
	2,01E-04
	9,79E-01

	Eutrophication potential, CML 2001
	kg PO4-- eq.
	1,04E-01
	6,08E-01
	1,33E-04
	7,13E-01

	Ozone creation potential, CML 2001
	kg C2H4 eq.
	9,31E-03
	3,08E-02
	7,98E-06
	4,01E-02

	Ecological scarcity 2006: Total
	UBP
	                   35.060 
	                 189.500 
	                        530 
	                      225.100 


[image: image2.jpg]impact

i tal

ive environment

relati

100%

5 Global warming potential (GWP), IPCC
. 2007, 100a
— = Cumulative energy demand (non-
renewable resources)
70%
B Cumulative energy demand,
renewable resources
60%
.
0% Acidfication potential, CML 2001
40% = Eutrophication potential, CML 2001
30%
B Ozone creation potential, CML 2001
20%
10% 7  Ecological scarcity 2006: Total

production device usage disposal





Le rapport entre les valeurs générées par l’utilisation et celles générées par la réduction et l’élimination varie selon l’intensité de l’utilisation (scénario d’utilisation).
	[image: image3.png]P N\
(any



 Élimination des déchets
	Produit :
Dans le cadre de l’élimination des déchets, l’appareil est classifié comme un équipement électrique et électronique (déchets électriques/électroniques) et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Cela s’applique particulièrement au circuit imprimé assemblé.
Dans certains cas, il est impératif en raison de la législation, ou important d’un point de vue écologique, de soumettre les composants spéciaux à un traitement spécial.
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)
Tenez compte de la législation locale actuellement en vigueur (DEEE 2012/19/UE).
Emballage :
Recyclable. Les frais d'élimination de l'emballage, le cas échéant, sont à la charge de l'importateur.

	
	Remarques particulières sur les dangers :
Possibilité de charge électrique résiduelle dans les composants capacitifs.

	Remarques
	Accessoires selon les types Charge calorifique et poids :

	
	

	Remarque
	L'appareil est sans silicone

	Profit pour l’environnement
	Ce produit nous permet de participer activement à l’économie d’énergie dans les bâtiments et à la lutte contre le changement climatique.
Son design compact et économe en ressources ainsi que son désassemblage simple et sans tri lui confèrent une durabilité optimale avec une espérance de vie de 8 ans.
L’écobilan est encore plus favorable grâce à l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables.

	Domaine d’application
	La présente déclaration est une déclaration environnementale qui se base sur la norme ISO 14025 et décrit les impacts environnementaux du produit tout au long de son parcours de vie. La déclaration a été rédigée de manière concise et n’a fait l’objet ni d’une vérification externe ni d’un enregistrement.
Les données recueillies avec les inventaires de données existants sur les processus de production ont été évaluées à partir de la base de données européenne ecoinvent 2.2.
Le besoin en énergie pendant la phase d’utilisation du produit a été déterminé sur la base de l’écobilan du groupe de produit correspondant, des applications CVC usuelles et des conditions climatiques moyennes en Suisse.


	[image: image4.png]



	Exclusion de responsabilité : la présente déclaration est fournie uniquement à des fins d’information.
Nous nous réservons le droit de modifier les données qu’elle contient sans préavis. Fr. Sauter AG décline toute responsabilité quant aux conséquences pouvant résulter des informations mentionnées ci-dessus.

	[image: image5.png]



	Les représentants locaux de SAUTER vous communiqueront de plus amples informations sur les aspects environnementaux et sur l’élimination des déchets en particulier.


Références
Ecoinvent 2010, données ecoinvent v2.2, Centre suisse pour les inventaires écologiques, Dübendorf
Écobilans OFEV 2008 : méthode de la saturation écologique – écofacteurs 2006, OFEV
� ASM115SAF332


� ASM115SAF332


� Ne concerne que les appareils électriques


� Substances SVHC >0,1 %w/w : voir Composants dangereux


� Directive 75/442/CEE et document ultérieur, décision 2001/118/CE


� Directives 94/62/CE, 2004/12/CE, 2005/20/CE, 2018/852/CE





	1/ 7
	D100545189 ( 01. 01) 16.03.2026
	[image: image8.wmf]   Sous réserve de modifications © Fr. Sauter AG 2026


	1/ 7
	D100545189 ( 01. 01) 16.03.2026
	[image: image6.wmf]   Sous réserve de modifications © Fr. Sauter AG 2026



[image: image8.wmf][image: image9.wmf][image: image10.jpg]ASM1158AF232



[image: image11.jpg]ASM1158SAF332



